Лот № 1 к Извещению № 1 от 15.01.2014 г.

1.Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

| № | Наименование Товара | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. изм., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр М700/ Датчик М207 R/ C725 зарядка/кабель | шт | 7 | 144 410,00 руб. |

ИТОГО общая стоимость лота составляет 144 410,00 (Сто сорок четыре тысячи четыреста десять) рублей, включая НДС 18%.

2. Товар должен соответствовать следующим требованиям:

Время измерения температуры: 8 - 15 сек.

Шкала прибора в градусах по Фаренгейту или Цельсию.

Звуковой сигнал, информирующий об окончании измерения (1).

Звуковой сигнал, предупреждающий о разрядке батареи (2).

Режим сохранения показаний термометра (обозначен PH).

Режим сохранения показаний термометра, обозначенный мигающей десятичной точкой.

Постоянный температурный режим (обозначен CO).

Наличие режима проверки калибровки.

Автоматический предохранитель.

Возможность подключения внешнего светочувствительного дисплея.

Индикатор зарядки батареи.

Индикатор напряжения батареи.

«Err1» высвечивается на дисплее, если зонд  не присоединен или плохо присоединен.

«Err2» высвечивается, если батарея разряжена.

Автоматическое отключение прибора через 5 мин.

В комплект входит:

M700 термометр,

M207R зонд,

C725 or C725C зарядное устройство для батареи,

M700 Руководство пользователя.

3. Порядок оплаты:

Покупатель производит оплату Товара на условиях: 50% стоимости товара в качестве предоплаты, оставшаяся часть стоимости оплачивается по факту поставки.

4. Поставка Товара производится согласно, следующего базиса поставки:

Доставка до склада транспортной компанией по месту расположения Поставщика осуществляется за счет Поставщика. Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика. Доставка товара до склада транспортной компании, расположенного в г. Белгороде, осуществляется за счет Покупателя. Разгрузка Товара при этом производится Покупателем за свой счет.