Лот №1 к Извещению №9 от 09.03.2016 г.

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

- Поставка оборудования для системы удаления навозных стоков.

2. Качество оборудования и материалов, поставленных Поставщиком по настоящему Договору, должны быть подтверждены Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

3. Порядок оплаты:

3.1. Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом:

3.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки товара на склад Покупателя.

4. Поставка Товара производится, согласно утвержденного Поставщиком и Покупателем графика поставок, но не позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора.

5. Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:

- доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, места поставки:

Белгородская область, Ивнянский район, х. Зоринские дворы, с. Богатое;

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика;

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет.

6. Номенклатура оборудования:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус вертикальный из армированного пластика Д2200мм | Шт | 1 |
| 2 | Цепь 8,0х24 класс 5 DI 5687 | М | 1,8 |
| 3 | Вентиляционный стояк в сборе Д110мм ПВХ | Шт | 2 |
| 4 | Лестница стационарная AISI 304 | Шт | 1 |
| 5 | Болт анкерный 20х160мм | Шт | 8 |
| 6 | Стойка для шкафа управления | Шт | 1 |
| 7 | Решетка-дробилка WFC-700 | Шт | 1 |
| 8 | Крышка алюминиевая | Шт | 1 |
| 9 | Шкаф управления ЭКО-ШУ | Шт | 1 |
| 10 | Лента 450х2,0 ТИАЛ-М | М | 7,1 |
| 11 | Лента термоусаживаемая 40х2,0 ТИАЛ-З | М | 13,6 |
| 12 | Пластина замковая 455х100 ТИАЛ-ЗП | Шт | 4 |
| 13 | Насос ННФ- 00.010 СБ насосная часть НЖН с эл двиг. 22 кВт без обгонной муфтой | Шт | 1 |
| 14 | Шнековый узел ННФ.00.020 СБ с винт-мешалкой (вар-т без огон. муфты) | Шт | 1 |

7. Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%: 1 950 000 рублей 00 копеек.