**Лот №1 к Извещению №9 от 09.03.2016 г.**

**1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:**

- Поставка оборудования для системы удаления навозных стоков.

**2.** Качествооборудования и материалов, поставленных Поставщиком по настоящему Договору, должны быть подтвержденыСертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

**3. Порядок оплаты:**

3.1. Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом:

3.1.1. **В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки товара на склад Покупателя.**

**4.** **Поставка Товара производится, согласно утвержденного Поставщиком и Покупателем графика поставок, но не позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора.**

**5.** **Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:**

- доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, места поставки:

 Белгородская область, Ивнянский район, х. Зоринские дворы, с. Богатое;

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика;

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет.

**6.** Номенклатура оборудования**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Корпус вертикальный из армированного пластика Д2200мм | Шт | 1  |
| 2 | Цепь 8,0х24 класс 5 DI 5687 | М | 1,8 |
| 3 | Вентиляционный стояк в сборе Д110мм ПВХ | Шт | 2 |
| 4 | Лестница стационарная AISI 304 | Шт | 1 |
| 5 | Болт анкерный 20х160мм | Шт | 8 |
| 6 | Стойка для шкафа управления | Шт | 1 |
| 7 | Решетка-дробилка WFC-700 | Шт | 1 |
| 8 | Крышка алюминиевая | Шт | 1 |
| 9 | Шкаф управления ЭКО-ШУ | Шт | 1 |
| 10 | Лента 450х2,0 ТИАЛ-М | М | 7,1 |
| 11 | Лента термоусаживаемая 40х2,0 ТИАЛ-З | М | 13,6 |
| 12 | Пластина замковая 455х100 ТИАЛ-ЗП | Шт | 4 |
| 13 | Насос ННФ- 00.010 СБ насосная часть НЖН с эл двиг. 22 кВтбез обгонной муфтой | Шт | 1 |
| 14 | Шнековый узел ННФ.00.020 СБ с винт-мешалкой (вар-т безогон. муфты) | Шт | 1 |

**7.** **Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%:** 1 950 000 рублей 00 копеек.