Лот №1 к Извещению №36 от 02.06.2016 г.

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

Оборудование и монтаж системы видеонаблюдения согласно схем в приложении к данному Лоту

2. Качество оборудования, поставленных Поставщиком по настоящему Договору, должны быть подтверждены Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

3. Порядок оплаты:

3.1. Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом:

3.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки товара на склад Покупателя.

4. Поставка Товара производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

5. Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:

- доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, место поставки:

Белгородская область, Ивнянский район, х. Зоринские дворы и с.Богатое

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет

6. Номенклатура:

| № | Наименование Оборудования: | Кол-во | Ед изм | Цена за ед | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера IP HiWatch DS-N201 | 11 | шт. |  |  |
| 2 | Точка доступа Ubiquiti Nanostation Loco M2 беспроводная | 7 | шт. |  |  |
| 3 | Шкаф настенный 19"9U 500x600х450мм со стеклянной дверью Hyperline (TWFS-0945-GP-RAL9004) | 1 | шт. |  |  |
| 4 | Щит монтажный ЩМП 395х395х220 IP31 | 5 | шт. |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 16А ИЭК | 5 | шт. |  |  |
| 6 | Фильтр сетевой Buro 500SH-1.8-B 1.8 м (5 розеток) чёрный | 6 | шт. |  |  |
| 7 | Розетка на DIN-рейку РАр 10-3-ОП (IEK) с заземлением контактов | 5 | шт. |  |  |
| 8 | Источник питания АТ-12/0,5 (12В/0,5А) | 8 | шт. |  |  |
| 9 | Коммутатор 5 port D-Link DES-1005C | 1 | шт. |  |  |
| 10 | Источник непp.пит. APC Back-UPS BС500-RS | 8 | шт. |  |  |
| 11 | Источник непp.пит. APC Back-UPS BX1100CI-RS | 1 | шт. |  |  |
| 12 | Кабель витая пара 8-провод. 305м 5Е кат. (одножил) медь 0,50мм серый UTP | 2 | шт. |  |  |
| 13 | Гофра труба с зондом D=16мм | 400 | М. |  |  |
| 14 | Коммутатор 16 ports D-Link DGS-1016D 19", Metal Case | 1 | шт. |  |  |
| 15 | Стяжка 200х4,8 мм нейлоновая неоткрывающаяся под винт (100шт) (GTM-200STC) | 4 | шт. |  |  |
| 16 | Шкаф телекоммуникационный антивандальный | 1 | шт. |  |  |
| 17 | Инжектор + сплиттер PPK-11 PoE (комплект) | 8 | шт. |  |  |
| 18 | Коммутатор UP-316FEW UPVEL UP-316FEW Управляемый 16-портовый PoE+ коммутатор | 1 | шт. |  |  |
| 19 | Монтаж и настройка оборудования |  |  |  |  |

7.Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%: 313211 (триста тринадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек.